Fiche d’évaluation / Exercice incendie
Identification de l’établissement [Nom, commune, tél.]
Ecole de La Plaine / Saint-Rémy / 05 49 35 67 67

Date	Heure	Temps d’évacuation (avant appel)	Temps d’évacuation (après appel)
14/06/22	15h	3 minutes	6 minutes

	Oui	Non	Observations
Modalités d'organisation			Deux classes absentes, en EPS au gymnase. / Evacuation rapide et dans le calme, avec les petits qui étaient encore dans le dortoir.
Inopiné	x	O
Application des consignes générales
Tout le monde a entendu le signal d'alarme	x	O
Tout le monde a évacué	x	O
Les ascenseurs sont restés inutilisés	O	O
Tout le monde a respecté la consigne : « ne pas revenir en arrière sans autorisation »	x	O
Tout le monde a rejoint le(s) point(s) de rassemblement	x	O
Le comptage des personnes a été effectué sans problème	x	O
Evacuation
Evacuation immédiate à l'alarme	x	O
Evacuation en bon ordre	x	O
Bonne prise en compte des personnes handicapées	O	O
Application des consignes particulières
Laboratoires/locaux techniques (coupure des fluides.)	O	O
Standard/loge (accueil des secours…)	O	O
Restaurant (s’assurer que tous les élèves ont quitté la salle de restauration)	O	O
Internat/locaux à sommeil (s’assurer de l’évacuation de toutes les chambres…)	x	O
Installations techniques particulières
Les équipements asservis à l'alarme ou à la détection incendie ont fonctionné (portes automatiques, désenfumage, etc.)	x	O

Enseignements à tirer : / En fonction des résultats, penser immédiatement à remédier aux anomalies constatées pour orienter la préparation de l’exercice suivant (repenser les consignes, informer le personnel, réparer les installations défectueuses, etc.)
Penser à bien fermer les portes en sortant.

(1) Ce modèle support de l'évaluation doit être complété et annexé au registre de sécurité.
A transmettre à la collectivité si problème(s) lié(s) aux obligations du propriétaire.